职权编号：C2341900、C2342100

**1.检查单：**水务019-节水检查单

**2.检查模块：**便器水箱和配件的安装使用

**3.检查项：**便器水箱-1 新建房屋安装便器水箱和配件

**4.检查内容：**将安装有淘汰便器水箱和配件的新建房屋验收交付使用的行为；在限定的期限内未更换淘汰便器水箱和配件的行为

**5.检查标准：**

**5.1** 依据名称：《城市房屋便器水箱应用监督管理办法》

**5.1.1** 依据条款：**第三条**　新建房屋建筑必须安装符合国家标准的便器水箱和配件。凡新建房屋继续安装经国家有关行政主管部门已通知淘汰的便器水箱和配件的，不得竣工验收交付使用，供水部门不予供水，由城市建设行政主管部门责令限期更换。

**5.2** 规范标准：节水器具应用技术标准 DB11/T 343-2018；禁止使用的建筑材料进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等11种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第480号），从1999年3月1日起实施。