职权编号：C2301000

**1.检查单：**水务019-节水检查单

**2.检查模块：**特殊行业用水规范

**3.检查项：** 特行用水-3 纯净水生产企业产水率低于70％

**4.检查内容：** 纯净水生产企业产水率低于70％

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《北京市节约用水办法》

**5.1.1**依据条款：

**第二十五条** 以水为原料的生产企业应当采用节水型生产工艺和技术，减少水资源的损耗。纯净水生产企业产水率不得低于原料水的70%。