职权编号：C2301500

**1.检查单：**水务019-节水检查单

**2.检查模块：**特殊行业用水规范

**3.检查项：** 特行用水-7 住宅小区、单位内部景观用水和市政杂用水水源

**4.检查内容：**住宅小区、单位内部景观用水和市政杂用水水源是否是使用地下水或者自来水

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《北京市节约用水办法》

**5.1.1**依据条款：

**第三十条第三款**　住宅小区、单位内部的景观环境用水和其他市政杂用用水，应当使用雨水或者再生水，不得使用自来水。

**第五十七条**  违反本办法第二十八条第二款规定，种植业用水不计量或者大水漫灌造成浪费用水的，由节水管理部门责令限期改正，可处5000元以下罚款。

**5.2**依据名称：《北京市水污染防治条例》（2019年修订）

**5.2.1**依据条款：

**第六十九条第二款**　住宅小区、单位内部景观用水和市政杂用水具备使用雨水或者再生水条件的，应当使用雨水或者再生水，不得使用地下水和自来水。