- 职权编号：C2308800

- 1.检查单：水务011-排水检查单

- 2.检查模块：从事影响设施安全的活动

- 3.检查项：排水-6住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水

- 4.检查内容：住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水

- 5.检查标准：

5.1依据名称：《北京市排水和再生水管理办法》

依据条款：第十八第一款第七项  禁止下列损害排水和再生水设施的运行；（七）住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水。

- 5.2标准规范名称、编号及版本号：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

- 标准规范条款：

- 4．1 一般规定

- 4．1．1 严禁排入腐蚀城市下水道设施的污水。

- 4．1．2 严禁向城市下水道倾倒垃圾，积雪，粪便，工业废渣和排入易于凝集，造成下水道堵塞的物质。

- 4．1．3 严禁向城市下水道排放剧毒物质、易燃、易爆物质和有害气体。

- 4．1．4 医疗卫生，生物制品，科学研究，肉类加工等含有病原体的污水必须经过严格消毒处理，除遵守本标准外，还必须按有关专业标准执行。

- 4．1．5 放射性污水向城市下水道排放，除遵守本标准外；还必须按GB 8703执行。

- 4．1．6 水质超过本标准的污水，按有关规定和要求进行预处理；不得用稀释法降低其浓度，排入城市下水道。

- 4．2 水质标准

- 排入城市下水道的污水水质，其最高允许浓度必须符合表1的规定。