- 职权编号：C2310000

- 1.检查单：水务011-排水检查单

- 2.检查模块：排水行为

- 3.检查项：排水-12 在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网

- 4.检查内容：在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网

- 5.检查标准：

5.1依据名称：《城镇排水与污水处理条例》

5.1.1依据条款：

- 第二十条第二款 在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。

- 5.2标准规范名称、编号及版本号：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

- 5.2.1标准规范条款：

- 3.1.4  分流制排水系统中，严禁雨水和污水管道混接。