- 职权编号：C2308200

- 1.检查单：水务012-排水与污水（再生水）处理设施运维单位检查单；水务009-排水检查单（街乡）

- 2.检查模块：排水与污水处理设施运行

- 3.检查项：运维单位-7再生水水质、水压不符合标准

- 4.检查内容：再生水水质、水压不符合标准

- 5.检查标准：

5.1依据名称：《北京市排水和再生水管理办法》

5.1.1依据条款：

第二十六条 再生水供水企业供水应当与用户签订合同，供水水质、水压应当符合国家和本市的相关标准，不得擅自间断供水或者停止供水。因工程施工、设备维修等原因需要停止向用户供水的，应当提前24小时通知用户。发生灾害或者事故、突发事件的，再生水供水企业应当及时组织抢修，并通知再生水用户，报告水行政主管部门。

第三十七条 排水和再生水设施运营单位违反本办法规定，有下列行为之一的，给予警告，责令限期改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（二）再生水水质、水压不符合标准的；

- 5.2标准规范名称、编号及版本号：

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

5.2.1标准规范条款：

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）全文

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）全文