检查标准066

检查项目：是否做好防高温、防潮湿工作。

在口头问询基础上，检查档案库房，查看档案库房空调、加湿机等调控设备运转情况，以及温湿度等各类台账记录情况。符合要求的，检查结果选是；不符合要求的，检查结果选否。