
有研粉末新材料股份有限公司

自行监测情况报告

有研粉末新材料股份有限公司成立于2004年3月，是有研科技集团有限公司旗下的控股子公司,位于北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号，占地面积约60亩，是专业从事有色金属粉末、粉末冶金制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称：有研粉末）对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开（包括对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测），并制定自行监测方案，对于能自行处理的污染物由公司自行处置后达标排放，对于无处置能力的废物委托第三方进行无害化处理并按规定进行公示，现就自行监测结果做如下报告：

一般废弃物

我司年处理生活垃圾等一般废弃物大约1.8吨，主要处理方式为委托第三方清运处置，大约每月清运一次。

危险废弃物

我司产生的危险废物有污泥和废机油，年产生量分别为1.18吨和0.08吨。因公司无自行处置能力，我司每年定期委托第三方（北京生态岛科技有限公司）签订技术服务合同委托该公司进行处置，并按规定进行报备。

废水

我司已建成废水处理系统，处理工艺为化学沉淀法，涉及处理能力为80-100吨/日，实际处理能力为15-30吨/吨，公司产生的废水先由废水处理系统进行处理，达标后排入污水排水管道。同时每年我司委托中瑞环态科技有限公司每年定期检测，检测结果均已达标，区相关部门。

废气

    我司车间相应工艺已设置布袋除尘系统等环保装置并保持正常运行，经收尘处理后并通过管道安全排放。每年定期委托第三方（中瑞环态公司）进行检测。

    我司食堂，有灶眼三个，已安装油烟净化器，并委托第三方进行专业检测，检测结果合格。

土壤

    按规定要求，我司委托博慧检测技术（北京）有限公司对公司厂区土壤进行检测，检测结果附后。

六、总结

污染物排放浓度及排放总量均符合环评报告要求，污染物防治设施运行情况良好。
                       有研粉末新材料股份有限公司

                            2019年10月23日


