生产经营兽医器械产品质量是否符合要求检查标准

## 检查对象

- 从事生产或经营兽医器械的单位或个人

## 检查方法

- 1.现场检查兽医器械，有抽检报告的查看抽检报告。

- 2.询问相关人员。

## 判定标准

- 存在以下情形之一的，检查项结果为“发现问题”，应当责令限期改正，情节严重的，责令停业整顿，并立案调查。

- 生产不符合产品质量要求的兽医器械。

- 经营不符合产品质量要求的兽医器械。

- 暂无兽医器械标准

## 说明

- 兽医器械是用于动物诊疗的器械，对于预防、诊断、治疗动物疫病十分重要。农业农村部每年根据兽医器械质量监督抽检计划对兽医器械开展专门的质量监督检测，以保障市面上流通的兽医器械符合质量标准。

- 常见的兽医器械有兽医注射器、兽医注射针、兽医运输冷藏箱、兽用输精枪、电热切喙器等。

## 五、附件

《中华人民共和国动物防疫法》相关规定

第一百零七条 违反本法规定，生产经营兽医器械，产品质量不符合要求的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期整改；情节严重的，责令停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款。