职权编号：C2307500

**1.检查单：**水务021-供水检查单

**2.检查模块：**供水单位（含二次、自建供水）

**3.检查项：**供水单位-11 二次供水管理单位是否按规定对各类储水设施进行清洗消毒

**4.检查内容：**二次供水管理单位未按规定对各类储水设施进行清洗消毒

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《城市供水水质管理规定》

**5.2**依据条款：

**第十四条**  二次供水管理单位，应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒（每半年不得少于一次）。不具备相应水质检测能力的，应当委托经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构进行现场检测。