职权编号：C2305900

**1.检查单：**水务021-供水检查单；水务027-供水管线检查单（东水西调）

**2.检查模块：供水设施**

**3.检查项：**供水设施-2 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液

**4.检查内容：**在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内是否有挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液的行为

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《北京市城市公共供水管理办法》

**5.2**依据条款：

**第十七条（六）** 禁止下列行为：

在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液。