职权编号：C2300900

**1.检查单：**水务019-节水检查单

**2.检查模块：**特殊行业用水规范

**3.检查项：** 特行用水-2 间接冷却水直接排放或者循环使用率低于98%

**4.检查内容：**间接冷却水直接排放；间接冷却水循环使用率低于98%

**5.检查标准：**

**5.1**依据名称：《北京市节约用水办法》

**5.1.1**依据条款：

**第二十四条第三款** 间接冷却水应当循环使用，循环使用率不得低于98%。