职权编号：C2304300

1.检查单：水务020-水资源检查单

2.检查模块：未按要求取水

3.检查项：未按要求取水-3 取水单位或个人退水水质达不到规定要求

4.检查内容：取水单位或个人退水水质是否达到规定要求。

5.检查标准：

5.1依据名称及依据条款：

5.1.1《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十二条 有下列行为之一的，责令停止违法行为，限期改正，处5000元以上2万元以下罚款；情节严重的，吊销取水许可证：

（一）不按照规定报送年度取水情况的；

（二）拒绝接受监督检查或者弄虚作假的；

（三）退水水质达不到规定要求的。

5.1.2《城镇排水与污水处理条例》（2013）第二十条 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。

5.2合格标准：退水去向符合相关要求，退水水质达到排放标准（应有相应资质检测机构出具的检测报告）。