怀柔区饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

| 问题 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀柔区 | 怀柔水库 | 一级 | 农业面源 | 农业种植：涉及环库怀柔镇、桥梓镇约12742969平方米农业种植，已严格控制农药、化肥使用。 | 区农业局、区种植中心及属地政府开展联合行动，要求保护区内从事农业种植的居民按照新的标准严格执行，并进行监督管理，严格控制农药、化肥使用，禁止使用高毒性、高残留农药，采用测土配方施肥，推广使用有机肥。 | 进行中 |  |
| 2 | 怀柔区 | 怀柔水库 | 一级 | 生活面源 | 涉及环库怀柔镇、桥梓镇共9个村庄约0.61万居民生活及相关配套设施，污水和垃圾已集中收集处理或清运处理。 | 区水务局及属地政府开展联合行动，并进行监督管理，要求保护区内居民生活产生的农村生活污水、民俗户和农家乐污水禁止在保护区内直接排放。污水收集引至保护区外集中处理后达标排放，不具备引出条件的，建设污水处理设施，保障处理设施稳定运行并回用，不得直接排入饮用水水源水体。生活垃圾集中收集并运至保护区外安全处置，垃圾集中收集点远离饮用水水源水体。 | 进行中 |  |
| 3 | 怀柔段 | 京密引水渠 | 一级 | 农业面源 | 农业种植：涉及怀柔（约72000平方米）沿线地区零星种植，已严格控制农药、化肥使用。 | 区农业局、区种植中心及属地政府开展联合行动，要求保护区内从事农业种植的居民按照新的标准严格执行，并进行监督管理，严格控制农药、化肥使用，禁止使用高毒性、高残留农药，采用测土配方施肥，推广使用有机肥。 | 进行中 |  |
| 4 | 怀柔段 | 京密引水渠 | 一级 | 生活面源 | 涉及怀柔（怀北、桥梓等镇约430人）沿线地区居民生活及相关配套设施，污水和垃圾已集中收集处理或清运处理，少量地区污水收集处理设施不完善。 | 区水务局及属地政府开展联合行动，并进行监督管理，要求保护区内居民生活产生的农村生活污水、民俗户和农家乐污水禁止在保护区内直接排放。污水收集引至保护区外集中处理后达标排放，不具备引出条件的，建设污水处理设施，保障处理设施稳定运行并回用，不得直接排入饮用水水源水体。生活垃圾集中收集并运至保护区外安全处置，垃圾集中收集点远离饮用水水源水体。 | 进行中 |  |