建设工程消防验收备案表

（以新建房屋建筑为范例）

工程名称：××楼等×项            （印章）        申请日期 X 年X月 X日

| 建设单位 |  | ××公司 |  |  |  |  | 联系人 |  | 张×× |  |  |  |  | 联系电话 |  | ×× |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | ××区××路××号 |  |  |  |  | 类 别 |  | 新建 □扩建 □改建（□装饰装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  | 2000 |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 场所类别 |  | 住宅 |  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  | 住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |  |
| 建设单位 |  | ××公司 |  |  |  |  |  | 张XXX xxxxxxxxxx |  |  |  |  | 李XXX xxxxxxxxxx |  |  | 138XXXXXXXX 6666XXXX |  |  |
| 设计单位 |  | ××公司 |  |  |  |  | X级 | 赵XXX xxxxxxxxxx |  |  |  |  | 周XXX xxxxxxxxxx |  |  | 138XXXXXXXX 6666XXXX |  |  |
| 施工单位 |  | ××公司 |  |  |  |  | X级 | 钱XXX xxxxxxxxxx |  |  |  |  | 武XXX xxxxxxxxxx |  |  | 138XXXXXXXX 6666XXXX |  |  |
| 监理单位 |  | ××公司 |  |  |  |  | X级 | 孙XXX xxxxxxxxxx |  |  |  |  | 郑XXX xxxxxxxxxx |  |  | 138XXXXXXXX 6666XXXX |  |  |
| 技术服务机构 |  | ××公司 |  |  |  |  | X级 | 李XXX xxxxxxxxxx |  |  |  |  | 王XXX xxxxxxxxxx |  |  | 138XXXXXXXX 6666XXXX |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  | 施（X）XXXXXX |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  | XXXX |  |  |
| 建筑名称 | 结构类型 |  | 使用 性质 |  | 耐火 等级 |  | 层 数 |  |  | 高度（m） | 长度 （m） |  |  |  | 占地面 积（m2） | 建筑面积（m2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| 1#住宅楼 | 框架 |  | 住宅 |  | 一级 |  | 8 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 800 | 6400 |  | 1600 |
| 2#住宅楼 | 框架 |  | 住宅 |  | 一级 |  | 8 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 800 | 6400 |  | 1600 |
| 3#住宅楼 | 框架 |  | 住宅 |  | 一级 |  | 8 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 800 | 6400 |  | 1600 |
| 4#住宅楼 | 框架 |  | 住宅 |  | 一级 |  | 8 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 800 | 6400 |  | 1600 |
| 装饰装修 | 装修部位 |  |  |  | 顶棚 墙面 地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  | XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  | XX |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |
| 建筑保温 | 材料类别 |  |  |  | A □B1 □B2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  | 8 |  |
|  | 保温部位 |  |  |  | 外立面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  | 岩棉 |  |
| 施工过程中消防设施检测情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施检测合格，联动功能正常 技术服务单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工验收消防查验情况及意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 建设单位组织各参建单位成立了验收组，于X年X月X日对X工程进行了竣工验收消防查验。验收组审阅了各参建单位提供的消防技术档案和施工管理资料，查验了工程实体消防施工质量。建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察后设计，再施工的原则，各种手续齐全，符合建筑法等法律法规的要求。工程设计、施工、监理、技术服务等单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在工程施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关。分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有完善的质量管理体系。工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。工程完成了工程质量监督机构提出的有关整改意见。工程质量符合工程建设强制性条文和设计文件要求，查验合格。 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、经审查合格的消防设计文件实施情况 1.本工程按国家工程技术消防技术标准进行工程设计，执行了有关部门批文及规范标准； 2.在施工过程中，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）符合国家规范、强制性标准要求，实物质量与设计文件相符； 3.已完成工程设计文件要求的各项内容；通过现场全面检查，施工满足设计文件及规范要求，未发现施工缺陷和其它问题，验收合格。 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程监理情况 1.材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关。 2.分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有完善的质量管理体系； 3.工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。验收合格。 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程施工情况 按照设计文件和国家工程建设消防技术标准施工，工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定；质保资料基本齐全；工程观感质量良好；满足验收规范要求，验收合格。 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 项目经理签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、消防设施性质、系统功能联调联试情况 消防设施性能良好，经联调联试，消防设施系统功能正常，符合规范要求。 技术服务单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |